名　　稱：高壓氣體勞工安全規則

修正日期：民國 103 年 06 月 27 日

第 221 條

前條之甲類製造事業單位，應於下表所定製造設備設置之日，依高壓氣體

之製造種類，分別選任高壓氣體製造安全作業主管：

┌────────────┬─────────────────┐

│  高壓氣體種類          │    製  造  設  備  之  種  類    │

├────────────┼─────────────────┤

│一、製造石油精及石臘有關│一、蒸餾設備。                    │

│    之高壓氣體。        │二、催化重組設備。                │

│                        │三、催化分解設備。                │

│                        │四、加氫脫硫設備。                │

│                        │五、脫臘設備。                    │

│                        │六、裝卸設備。                    │

│                        │七、氫氣製造設備。                │

├────────────┼─────────────────┤

│二、分解石油精製造乙烯及│一、石油精之分解設備。            │

│    丙烯之高壓氣體。    │二、精製分解氣體設備。            │

│                        │三、低溫蒸餾設備。                │

│                        │四、高溫蒸餾設備。                │

├────────────┼─────────────────┤

│三、製造苯、甲苯、二甲苯│一、蒸餾設備。                    │

│    之高壓氣體。        │二、精製設備。                    │

├────────────┼─────────────────┤

│四、製造聚乙烯及聚丙烯之│一、聚合及分離設備。              │

│    高壓氣體。          │二、精製設備。                    │

├────────────┼─────────────────┤

│五、製造氯乙烯單體之高壓│一、反應設備。                    │

│    氣體。              │二、二氯乙烷之蒸餾設備。          │

│                        │三、分解設備。                    │

│                        │四、精製設備。                    │

│                        │五、回收設備。                    │

├────────────┼─────────────────┤

│六、製造氯乙烯單體之高壓│一、聚合設備。                    │

│    氣體。              │二、回收設備。                    │

├────────────┼─────────────────┤

│七、製造氧化乙烯之高壓氣│反應設備。                        │

│    體。                │                                  │

├────────────┼─────────────────┤

│八、製造氨或甲醇之高壓氣│一、重組設備。                    │

│    體。                │二、精製設備。                    │

│                        │三、合成設備。                    │

├────────────┼─────────────────┤

│九、製造尿素之高壓氣體。│一、二氧化碳之壓縮設備。          │

│                        │二、合成設備。                    │

│                        │三、氨回收設備。                  │

├────────────┼─────────────────┤

│十、以電石從事乙炔。    │一、氣體之生成設備。              │

│                        │二、灌裝設備。                    │

├────────────┼─────────────────┤

│十一、以電解從事液氯。  │一、乾燥設備。                    │

│                        │二、冷凝及液化設備。              │

├────────────┼─────────────────┤

│十二、二氧化碳之製造（設│一、液化及精製設備。              │

│      置儲槽純供灌裝者除│二、儲槽及其附屬製造設備。        │

│      外。）            │                                  │

├────────────┼─────────────────┤

│十三、製造氟氯冷之高壓氣│一、氟氯冷製造設備（次項規定者除外│

│      體。              │    。）                          │

│                        │二、供製造氟氯冷之冷凍設備。      │

│                        │三、儲槽及其附屬製造設備。        │

├────────────┼─────────────────┤

│十四、製造氫以外之高壓氣│一、重組設備。                    │

│      體。              │二、精製設備。                    │

│                        │三、深冷液化分離設備。            │

├────────────┼─────────────────┤

│十五、以空氣液化分離裝置│一、空氣液化分離裝置及其附屬製造設│

│      製造氧、氬、氦等（│    備。                          │

│      設置儲槽純供灌裝者│二、儲槽及其附屬灌裝用製造設備。  │

│      除外。）          │                                  │

├────────────┼─────────────────┤

│十六、供進口用設施之製造│一、儲槽及其附屬製造設備。        │

│      設備內之液化石油氣│二、灌裝用製造設施（前項規定者外。│

│      之製造。          │    ）                            │

├────────────┼─────────────────┤

│十七、製造純供製鋼或非鐵│燃燒、氧化及還原之高壓氣體製造設備│

│      金屬用之高壓氣體。│。                                │

├────────────┼─────────────────┤

│十八、其他高壓氣體之製造│反應、合成、聚合、分離、精製、分解│

│      。                │、重組、蒸餾、回收、混合、壓縮、冷│

│                        │凝、乾燥、燃燒、氧化、還原、灌裝或│

│                        │冷凍之高壓氣體製造設備。          │

└────────────┴─────────────────┘